热牙胶充填机的技术参数

一、产品包括：

携热端

- 无线笔试设计

- 日本原装三洋锂电池

- 电量及温度LED屏幕实时显示

- 设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 设有两个加热开关，方便不同角度的操作；

- 加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却；

- 配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择；

- 工作尖六孔设计，可多角度旋转。

回填端

- 无线设计

- 日本原装三洋锂电池

- 设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 纯银工作尖可360°旋转；

- 耗材使用成本低。

二、产品的技术参数：

电池：锂电池 3.7V

电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA.

工作温度：0℃~45℃.

贮存温度：-20℃~60℃。