技术参数

一、主机部分

1.1      超大液晶智能触摸屏幕

1.2      独特根尖狭窄区域图像放大显示

1.3      真彩图像显示，背景可调

1.4      实时显示锉在根管中的运动轨迹，预先校准数据

1.5      折叠式背板精确调整视角，方便医生读取数值

1.6      内置演示模式，可以向患者快速演示

1.7      可免费升级最新操作系统

1.8      采用MicroUSB接口，降低设备故障率，为数据升级提供便利

1.9      锂电池供电保证设备使用寿命

二、附件

1.1      自带检测模块，方便医生检测设备功能

1.2      随附各种配件，可直接使用

三、售后服务

厂家在国内设有总服务处，负责产品售后事宜

