## Sheet1
参数要求
配套的生物指示物 | 1492（1496/41482）
判读时间（阴性） | 1小时
长度 | 22.2cm
高度 | 22.9cm
宽度 | 8.3cm
培养孔数目 | 10
挤碎孔 | 无
网络功能 | 支持以太网，用web app与电脑连接
培养温度 | 56℃
防尘功能 | 机器自带防尘盖
阅读界面 | 中文阅读界面
校验证书及保险卡 | 490自动阅读器校验合格证书及产品保修卡
防伪标签 | 490自动阅读器校验防伪标签
挤碎器 | 专用1小时极速生物指示剂挤碎器