1.可视化操作步骤， 配以彩图及符号显示，使得调节更为直观便捷； 
2.预设口内备洞冲洗功能，一键启动，冲洗清洁一步到位； 
3提供设定的智能手术程序

4.内设SD 卡数据存储功能，可追溯并导出手术过程参数，便于病例分析及风险管理
5.分段式种植手机组件，马达与连接尾管可拆卸，种植手机机身与机头可拆卸，使得清洁保养更为彻底
6.可拆卸清洗的脚踏，马达和管线可高温高压消毒；