1、酶标仪

参数：CV﹤0.15%

检测通道：8通道

滤光片：405、450、492、630nm

波长范围：400-750nm

检测载体：96和48孔平底、U型底、V型底的微孔板

保修期：三年

2、2℃-8℃医用冷藏箱

参数：冷却方式：风冷 
除霜方式：自动 
制冷剂：无氟制冷剂 
温控方式：电脑板温控 
温度设定方式：数字式（最小调节量0.1） 
温度显示：LED数字式

保修期：三年

3、《血液安全与服务系统》参数：

用户权限管理

- 密码设置

- 用户登录

- 科室人员设置

- 血液订购

- 订单回复信息查询

- 血液产品信息下载

- 机构发血

- 机构退血

- 血液价格设置

系统运行环境： windows 7，windows 10

网络环境： 福建省政务外网

与血液中心联网方式： VPN

4、服务器深度安全防护系统升级及技术服务参数

1、以虚拟机为单位实施客户端／代理安装，为了避免资源浪费，产品在每台物理机仅安装一个安全虚拟机，用以提供其物理服务器部署所有虚拟机的安全功能的防护；从虚拟化底层提供防护，其中虚拟机由主机继承安全策略、防护，虚拟化底层防护资源消耗不会随虚拟机数量增加而过度增长。产品能够和VMware、Citrix、Microsoft、华为、H3C等主流虚拟化软件高度集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移，虚拟机发生迁移时该安全产品及策略可以同步自动迁移，不需要人工干预。

2、提供扫描各虚拟机的Windows、Solaris、Linux等操作系统及应用软件的漏洞功能，并自动对根据漏洞列表下发虚拟补丁策略。此过程无需重启动系统。

3、本期提供20个物理CPU产品升级服务，其中每个物理CPU许可配置无代理防病毒功能模块和深度内容检测功能模块。提供原厂一年免费服务。

4、提供多层安全防护能力，包括防病毒、防木马/间谍软件，防火墙、入侵防护、操作系统保护。

5、提供DPI(深度内容检测)功能，必须可以同时保护操作系统以及服务应用(数据库、Web、DHCP等)。

6、提供防火墙功能，并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议(TCP、UDP、ICMP 等)和所有框架类型(IP、ARP 等)。

7、支持监控操作系统和关键应用包括注册表项、关键目录、特定目录变更，以防范恶意修改。

8、支持对系统日志、安全日志进行收集并按照策略进行审计。通过多个集成选项向SOC系统（包括ArcSight™、Intellitactics、NetIQ、RSA Envision、Q1Labs、Loglogic和其他系统）提供详细的服务器级安全事件。

9、提供与Amazon AWS和VMware vCloud Director等云平台API集成，公有云的多租户架构具备对环境变化的感知实现一致的安全策略对物理、虚拟和云服务器进行管理。从而具备供安全的公共云。

10、所有产品必须是自主开发，拥有自主知识产权。并且为非OEM产品。提供原厂工程师安装及其每个季度上门巡检服务，并出具该项目首次安装报告及每个季度巡检服务报告（报告必须覆盖各种威胁排序、针对主机的各种威胁、各种威胁处理方案）

- 桌面防病毒续费升级项目

- 与原防病毒系统中心能就行联动，并能统一升级病毒库。

- 系统必须支持多级分布式部署和管理，实现集中统一管理。

- 具有对已知木马/病毒检测防护能力。

- 具有对未知木马/病毒防护能力，能够不依赖于病毒库即可实现自主识别、明确报出、自动清除未知木马/病毒。

- 能自动提取未知木马/病毒特征码，并实现全网自动分发，实现对未知木马/病毒的清除处理。支持断网隔离扫描功能，避免网络木马/病毒交叉传播。

- 具有智能防火墙和传统防火墙，能够全面抵御外界攻击。

- 具有溢出攻击防护能力，在未修复windows系统漏洞的情况下，能够检测并拦截利用系统已知漏洞、0day漏洞、未知漏洞进行的各类溢出攻击和入侵行为，并能准确定位出某个具体程序被溢出，方便管理人员及时修补该程序漏洞补丁。

- 具有准确定位攻击源的能力，能够提供攻击计算机准确的IP地址及地理位置。

- 具有准确定位计算机内部木马/病毒创建者的能力，实现终端安全监控与审计。

- 支持客户端分组管理及终端实名制管理。

- 具有管理员分级分权限管理功能，并能提供详细的操作管理日志。

- 具备实时程序关联分析功能，能够分析程序启动、程序生成、进程/模块调用等关联关系，全面掌控系统的运行状态。

- 能够动态监控进程的网络连接行为，实时显示：进程名称、远端地址、通讯协议、端口、流量等信息。

- 具有应用程序访问网络的控制功能以及应用程序白名单的功能。

- 具备可信、误警文件管理功能，管理员可通过管理控制台集中管理全网可信任程序，能够自动通知客户端将该误警程序文件从隔离区

- 百链云参数：

技术参数

统一检索平台

- 统一检索,可以针对图书/期刊/学位论文/会议论文/报纸/视频等模块进行组合检索，并可以实现各模块独立检索。

- 通过资源调度openURL规则允许定义获取中外文原文资源链接在网页的调用位置和方式。

- 检索对图书/期刊/学位论文/会议论文/报纸/视频等模块中任何一种资源时，同时显示其他全部相关资源信息。

- 元数据支持自动去除数据中重复内容，并自动提取题名、刊名目录等关键字段。

- 系统检索基于中外文资源元数据的检索。

文献传递平台

- 文献传递系统和元数据仓储的统一检索系统集成，申请传递的文献检索自动内嵌。

- 对于本馆资源之外资源可以实现所有整合的图书馆相互文献传递。

- 提供文献传递功能及文献传递管理处理后台。

- 文献传递系统应可嵌入在资源检索系统中，根据检索结果可直接发请求到文献传递系统。

- 参考咨询员工作量统计；

- 统计数据揭示字段：咨询标题、类型（图书、期刊或其他）、数据来源（数据库）、读者单位名称、提交时间等。

- 统计界面提供按“读者单位”、“邮箱”、“咨询标题”等字段检索。

元数据

- 必需收集近10年以上的有效元数据，元数据包含外文全文ProQuest，Springer，   Elsevier，OVID，wiley，EBSCO等主流数据库；元数据收集工作由中标方独立完成。

- 元数据总量不重复不少于6.5亿条。

- 整合中文期刊不少于2.6万种，整合外文期刊不少于6.2万种。

- 整合的全国其它图书馆数不少于1000家。

- 涵盖不少于360个中外文数据库资源，提交数据库清单。

- 单库检索时间反馈为秒级；查全率应为90%以上。

- 期刊检索结果具有按照年代、学科、刊种等信息的聚类功能。

- 检索结果按照相似度、数据出版年代的重要性等信息进行排序。

- 中文期刊和外文期刊分开检索，并且每篇期刊能够直接链接到来源库全文下载网页，对于同一篇文章同时多个数据商都有的情况，可以列出文章出自多个数据商来源。

- 快速检索帮助读者像利用搜索引擎一样检索学术资源。

- 多面搜索： 检索任何一种资源时，同时显示其他相关资源信息。

- 全文传递响应时间在48小时之内，其中中文图书文献传递需即时响应。

- 提供与其他图书馆的合作，保证文献传递满足率与服务质量。

- 数据整合方式必须以元数据方式整合。

- 中文全文远程获取的满足率达到或超过95%；外文全文远程获取的满足率达到或超        过90%。

- 同时满足下列功能: 满足期刊、学位论文、会议论文等资源的搜索；同时满足的获  取方式包括本馆和非本馆的资源获取等；满足不低于6.5亿元数据的查询；满足不低于全国1000家图书馆联合电子资源的查询