附件：

**网络安全等级保护咨询服务**

1. 服务对象：主要信息系统及部分互联网业务（网站）系统，包括：HIS、LIS、PACS、电子病历系统、集成平台、2个公众号（福建医科大学附属口腔医院、福建省口腔医院）、互联网医院系统、门户网站、公共显示大屏系统。
2. 服务周期：签订合同至项目服务对象全部通过网络安全等级保护测评并取得网安部门发放的等级保护备案证为止，提供应急响应服务服务期为签订合同后一年。
3. 服务内容：

| **序号** | **服务项目** | **服务内容** | **交付成果** | **服务频率** | **报价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等保资产分析服务 | 对信息系统进行调研和梳理，编制信息系统详细描述文档。 | 《资产调研收集表》 | **1次** |  |
|  | 定级咨询服务 | 协助医院完成撰写信息系统定级报告，并组织专家评审（二级以上）。 | 《定级报告》《专家定级论证报告》 | **1次** |  |
|  | 等保备案咨询 | 协助医院准备备案材料，直到完成备案工作。 | 《信息系统安全等级保护备案表》 | **1次** |  |
|  | 等保风险分析服务 | 分析信息系统的安全风险以及基线差距。 | 《信息系统等级保护风险评估报告》 | **1次** |  |
|  | 等保差距评估服务 | 依照等级保护要求从管理和技术两个层面找出存在的问题并进行差距分析。 | 《信息系统等级保护差距评估报告》 | **1次** |  |
|  | 等保整改建设服务 | 提供信息安全等级保护建设详细方案，协助建设单位完成建设整改工作。 | 《信息安全等级保护建设整改建议》 | **1次** |  |
|  | 等保安全加固服务 | 针对风险分析与差距评估的结果，实施安全策略优化辅导，提供主机、数据库、应用的安全加固建议。 | 《等级保护安全加固建议报告》 | **1次** |  |
|  | 等保制度建设服务 | 协助医院对安全管理制度建设。 | 《等级保护安全管理制度汇编》 | **1次** |  |
|  | 安全策略复查服务 | 针对加固前后的系统脆弱性进行复查。 | 《等级保护安全策略复查报告》 | **1次** |  |
|  | 网站云监测服务 | 网站云监测服务 | 网站云监测服务 | **1年** |  |
|  | 等保测评辅助服务 | 指导医院配合测评中心开展等级测评工作。 | 相关测评材料 | **1次** |  |
|  | 应急响应服务 | 在项目完成后年度内提供安全应急响应服务 | 《应急响应报告》（若有安全事件） | **1年** |  |

4、资质要求

4.1.法人授权委托书（原件）；

4.2.营业执照（副本复印件加盖公章）；

4.3.服务原厂商为国家级CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单位。

4.4. 服务原厂商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）三级（含）以上资质。

4.5. 近三年内同类案例合同或发票复印件

注：以上资质和证书：提供复印件须加盖公章并注明与原件一致

**UPS蓄电池**

参数要求：12V/120AH，胶体电池

服务要求：三年免费维保，故障响应时间：2小时内上门。三年内每个季度上门巡检至少一次，并提供巡检报告。

施工要求：不影响现有设备运行，零中断。

其它要求：本次费用包含更换电池连接线及电池开关、布线等施工费用、包含运输及货物搬运费。供货商需自行负责收货及将货物搬运到业主单位6楼机房进行安装。

提供近三年内同类产品销售合同或发票复印件

**院感系统2020年维保**

保障院内杭州杏林院感系统的正常稳定运行，提供远程技术支持和现场服务。

提供近三年内同类产品销售合同或发票复印件

**网络安全等级保护（三级）测评服务**

根据《福建卫生健康委员会、福建省公安厅关于进一步推进全省卫生健康行业网络安全等级保护工作的通知》文件要求，定级为三级的信息系统，每年应开展一次网络安全等级测评。

提供近三年内同类产品销售合同或发票复印件

**气体灭火系统**

项目介绍：气体灭火系统用于我院新门诊楼信息机房，机房面积77.2㎡，高度3m，灭火体积为231.6m³。采用七氟丙烷气体灭火装置

采购内容：七氟丙烷灭火装置两组，含灭火剂180KG

安装要求：按照GB16670-2006标准送检认证，灭火剂须喷放迅速、均匀，工作运行可靠，可用于扑灭通讯机房和电子计算机房等火灾。施工方须包安装、调试、出具施工图，确保该装置可与我院新门诊楼信息机房已部署到位的气体灭火系统其他配套设备（如探测器、声光报警、报警主机、气体释放灯等）进行对接，气体灭火系统需与消控室报警主机（北大青鸟）通讯兼容，实现报警联动；设备保修三年。

其他说明：该系统采用何种灭火方式（管网或柜式），以实地查看现场为准。

提供近三年内同类产品销售合同或发票复印件