附件：

**麻醉机**

门诊拟开展镇静镇痛舒适化治疗。要求：1、临床麻醉行气管插管全麻 2、急救呼吸支持

**根管显微镜**

具备全高清摄像系统，支持视频、照片及缩略图回放功能，变焦大物镜具有200mm至300mm的可变工作距离，只需转动调节旋钮便可调节工作距离，仅需要很少的聚焦时间。双目镜（带瞳距调节）。