福建医科大学附属口腔医院污水处理设施改造项目

- 一、项目概况和需求：

我单位目前在用紫外线污水处理系统一套，由于新门诊大楼投入使用后，增大了污水产生量，需对现有的污水处理系统进行升级改造。

投标人可根据我院目前的设备场地提供升级改造方案，要求污水处理后达到《医疗机构水污染物排放标准[GB18466-2005]》要求，要求设备技术先进、运行稳定可靠、操作简单，消毒投料供应来源稳定，需考虑施工改造期间临时污水处理方案。设备设施能达到当地环保局要求并通过相关验收。中标方应配合办理施工改造的相关审批手续。

- 投标资质要求：

- 要求具备专业环保施工资质

三、调研材料要求：

1.报价及方案

2.公司的相关资质材料

3.承诺函（承诺所提供的材料真实有效否则一切后果自负）

4.用户名单（含采购时间、采购数量、型号等），附最近一年内的发票复印件或中标通知书。

5.请胶装密封一式6份。

- 备注：以上文件清单均需加盖公章