射线装置台账

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 额定电压 （V，kV，MV） | 额定电流（mA，A） | 额定功率（W，kW） | 用途 | 场所 | 来源/去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科X射线机 | HELIODENT Plus D3507 | Ⅲ类 | 70KV | 7mA | 490W | 临床诊断 | 杨桥门诊部一楼照片室（1） | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 2 | 牙科X射线机 | GENDEX expertDC | Ⅲ类 | 65KV | 7 mA | 455W | 临床诊断 | 杨桥门诊部一楼照片室（2） | 来源 | 卡瓦 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 3 | 口腔全景X射线机 | OC200D | Ⅲ类 | 85KV | 16 mA | 1360W | 临床诊断 | 杨桥门诊部一楼照片室（3） | 来源 | 卡瓦 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 4 | 牙科X射线机 | ORTHOPHOS XG 5 Ceph | Ⅲ类 | 90 KV | 16 mA | 1440W | 临床诊断 | 杨桥门诊部一楼照片室（4） | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 5 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | i-CAT 17-19 | Ⅲ类 | 120 KV | 7 mA | 840W | 临床诊断 | 杨桥门诊部一楼照片室（5） | 来源 | 卡瓦 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 6 | X射线数字化体层摄影设备 | New Tom Giano | Ⅲ类 | 90 KV | 10 mA | 900W | 临床诊断 | 杨桥门诊部六楼放射科(二)口腔CT室 | 来源 | NEWTON |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 7 | 牙科X射线机 | HELIODENT Plus D3507 | Ⅲ类 | 70 KV | 7 mA | 490W | 临床诊断 | 杨桥门诊部六楼放射科（二）牙片室 | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 8 | 牙科X射线机 | HELIODENTPLUS D3507 | Ⅲ类 | 70KV | 7mA | 490W | 临床诊断 | 仁德路门诊二楼放射科检查室2 | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 9 | 数字化X射线成像系统(DR) | ORPHOPHOS XG 3D ready Ceph | Ⅲ类 | 90KV | 16mA | 1440W | 临床诊断 | 仁德路门诊部二楼放射科检查室1 | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 10 | 牙科X射线机 | HELIODENTPLUS D3507 | Ⅲ类 | 70KV | 7mA | 490W | 临床诊断 | 仁德路门诊二楼放射科检查室4 | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 11 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Planmeca ProMax 3D Max | Ⅲ类 | 90KV | 16mA | 1440W | 临床诊断 | 仁德路门诊二楼放射科检查室3 | 来源 | Planmeca Oy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 12 | 牙科X射线机 | HELIODENTPLUS D307 | Ⅲ类 | 70KV | 7 mA | 490W | 临床诊断 | 连江门诊部放射科照片室（二） | 来源 | 西诺德 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |
| 13 | 口腔颌面曲面体层X射线机 | Planmeca ProMax | Ⅲ类 | 84KV | 16mA | 1344W | 临床诊断 | 连江门诊部放射科照片室（一） | 来源 | Planmeca Oy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |