附件：

**参数要求**

**一、热牙胶切断器**

1.无线笔式设计，操作灵活便捷   
2.充电时间短，使用寿命长   
3.电量和温度实时显示   
4.设有多个工作模式   
5.设有2个加热开关，方便不同角度使用   
6.加热时间短，冷却快   
7.具备多个型号工作尖，可多角度调节   
7.良好的售后服务

1. **牙胶尖切断器**
2. 无线笔式设计，操作灵活便捷   
   2.360°环形开关设计，有提示音   
   3.配多个型号工作尖，可多方向调节   
   4.大容量电池，使用寿命长   
   5.加温快，冷却快   
   6.具备多个预设工作模式   
   7.良好的售后服务
3. **热牙胶充填仪**
4. 无线笔式设计，操作方便灵活   
   2.加热时间短，能快速达到预设温度   
   3.工作尖银针为安全帽设计，可360度旋转   
   4.能够使用牙胶棒补充装   
   5.全自动马达注射，可调节速度   
   6.大容量电池，使用寿命长   
   7.可配置多个型号工作尖

8.良好的售后服务