**设备参数**

**预算单价11万元，数量2台**

光学系统：双目镜（带瞳距调节），放大倍数3倍-25倍，大物镜，目镜放大倍数12.5X，带有立体分光器；影像存储系统；落地式各关节灵活稳定，LDE灯源，具有自动限位开关。