**口腔手术显微镜参数要求**

内置4K-3D超高清影像系统，Mini多功能无线脚控，辅助照明系统，MagPlus1.5双目镜筒升级模块，激光防护模块，30度光学延长器集成2:8立体分光器，旋转环，Easy360手机影像接口，12.5x测量目镜，27寸4K显示器。