附件：

目前我院消毒供应室使用的山东乐齐LQRO-1000S的纯水机。现需更换纯水机滤芯等耗材，耗材名称及规格型号数量如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 食品级活性炭 | 食品级果壳碳 | 袋 | 1 |
| 2 | 钠离子树脂 | 001\*7阳离子树脂 | 袋 | 3 |
| 3 | 防渗透膜 | 4040 | 根 | 10 |
| 4 | 过滤滤芯 | 5μm\*20英寸 | 支 | 6 |

设备名称：全自动纯水机

型号：LQRO-1000S

生产厂家：山东乐齐医疗科技有限公司

数量：1套

预算价：4万元