| 人脸识别门禁一体机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 人脸识别门禁一体机 | 设备支持有线联网或WiFi联网，双重组网更便捷 | 17 |
|  | 采用4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸 |  |
|  | 设备支持1500人脸，3000指纹（需支持指纹的型号），15万刷卡记录，适合中小型客户群体管理； |  |
|  | 支持云眸接入，实现手机APP 应用；支持对讲应用，与室内机，管理端之间实现可视对讲应用 |  |
|  | 支持手机及PC机WEB端操作配置，可进行人员管理，智能配置，门禁参数等相关设置，方便快捷，无需依附平台软件 |  |
|  | 设备支持通过U盘导出本地事件，导出数据用户可选择加密以确保数据安全性； |  |
|  | 具有1路RS485接口，可外接1个RS485读卡器作为副读卡器，实现出门刷卡功能，或设备作为读卡器接入门禁主机； |  |
|  | 具有1路国际标准韦根接口输出，支持W26/34/27/35格式接入门禁主机 |  |
|  | 设备支持人脸，指纹，密码，人脸+指纹，人脸+密码，指纹+密码，人脸+指纹+密码等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以实际设备为准）； |  |
|  | 设备仅室内使用 |  |
| 磁力锁 | 带指示灯及信号反馈 280kg磁力锁 门禁锁 延时磁力锁 防水锁 实际吸力280公斤-信号+延时版，有第三方检验报告。 | 17 |
| L型支架 | 铝合金 280防水磁力锁配套ZL型支架 VE-280MZL LZ三件整套 | 17 |
| 门禁电源控制器 | 输入电压AC110-240V；输入频率50-60Hz 输出电压DC12V，输出电流3A 输出电压微调范围10% 负载稳定性：1%典型值 输出稳定性：0.5%典型值 | 17 |
| 机柜 | 壁挂24U | 2 |