参数

- 一、手术显微镜（数量1台，预算30万）

- 性能要求：1.主镜系统（复消色差主镜、内置模式切换装置）
2、五部手动变倍系统（内置于主镜系统内）
3、180度倾角可调双目镜筒（含瞳距调节盘）
4、12.5X 目镜系统
5、变焦物镜系统（焦距200~430mm可调）
6、落地式移动支架系统（含4轮移动支架刹停装置）
7、LED灯源（具有多种光色可调节）

- 手术显微镜（数量1台，预算17万）

- 性能要求：1、0-190°变角双目镜筒带瞳距调节机构，超级三维平衡挂臂，集成橙色、绿色滤光片和照明光斑，无极变倍转鼓0.4x-2.4x，双通道LED冷光源，VarioDist大行程变焦物镜F=200-450mm，360°可旋转手柄,配消毒罩，“H”型落地式移动支架
2、内置4K全高清影像摄录系统
3、无线拍照录像脚踏套装
4、64G 高速SD存储卡
5、无线鼠标
6、30°光学延长器带立体分光器（2:8）
7、旋转环
8、无线路由器
9、显示器+抱箍支架
10、显微镜专用工具盒
11、医用消毒罩（套装）
12、镜头防尘罩