附件：

具体技术指标、功能需求：

- 助手单元需具备广泛的运动范围，方便护士辅助治疗和四手操作，助手侧吸唾过滤网无需工具即可取出，方便清洁冲洗。操作台可用于放置小型手术器械，台面尺寸不小于32x 22cm。

- 具有整体反射式LED无影灯，做到无影效果，医生的操作效率更高；要求光斑的边缘锐利，提高病人的舒适性。。控制系统无接触，防止交叉感染；亮度及色温可根据治疗需求调节。除了正常照明模式，还需具备光固化模式，避免光固化治疗时，过快固化。

- 需具备内置式自动管路冲洗和消毒功能，冲洗时间设定有多种选择。并且接口远离痰盂，可同时对强、弱吸，痰盂进行消毒和冲洗。

- 病人椅需要具备更大的承重能力，以适应越来越多的体型超标的患者。

- 采用高精度电动液压升降，液压缸腔室硬度高，升降上下偏差小，使用寿命长。

- 医生操作台上下左右可自由移动。操作台面大而宽敞，尺寸不小于65cm*25cm 。可承重≥2Kg，确保医生轻松在一臂距离之内完成相关动作。

- 要求治疗台具有动态安全监控功能，可在安全提示方面即刻显示安全开关启动部位的图像，以确保临床治疗安全。