信息系统基础平台建设服务

为了做好医院财务管理等系统基础平台搭建工作，结合当前基础平台硬件计算资源现状，满足医院财务管理等系统稳定运行要求，需进一步扩大基础平台资源池，以保障系统顺利运行。

目前医院基础平台虚拟化服务器计算资源内存使用率已接近70%，已达到资源合理使用的较高数值。后续财务管理等业务系统再部署的情况下，基础平台内存容量无法满足要求。为保证医院基础平台及财务管理等系统的正常运行，需要对现有基础平台虚拟化服务器进行内存扩容，提升虚拟化资源池内存整体计算能力。同时考虑到业务系统繁忙时平台内存资源使用率峰值会向上浮动，建议基础平台内存使用率不超出60%，以应对出现物理服务器故障或电源问题时业务系统快速恢复。

由于旧机房建设较早，基础环境条件较差，需要将部分服务器搬迁至基础环境更好的3号楼模块化新机房，提升系统平台的安全性和稳定性，以保障财务管理等系统稳定运行。

# 具体实施方案

人民币单位（元）

| 名称 | 配置概要 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息系统基础平台建设服务 | - 基础平台建设服务（内存扩容） （1）32GB DDR4-2666MHz 内存 21 根； （2）32GB DDR4-2133MHz 内存 4 根； （3）32GB DDR4-2400MHz 内存16 根。 含一年质量保修，并提供内存安装服务，安装过程不影响基础平台及业务系统的运行。 - 升级基础平台虚拟化软件版本 - 基础平台服务器内存升级完成后，根据用户指定要求，升级基础平台虚拟化软件版本，并且在整个升级过程中不影响业务系统的正常使用。 3、机房搬迁服务 根据用户指定要求，将部分基础平台虚拟化服务器由2号楼旧机房搬迁至3号楼新机房，搬迁过程须保证基础平台正常运行，业务系统不中断。 4、服务器搭建及部署 根据用户指定要求，搭建财务管理等业务系统运行所需的服务器及运行环境 | 1项 | 98000 |