| 项目编号 | 耗材名称 | 适用范围及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 根管马达机头 | - 该产品是牙科根管治疗时的核心工作端，配合本院设备使用，属跟机耗材。 - 覆盖临床适用规格。 | 设备品牌及规格型号：啄木鸟Endo Smart根管马达 |
| 3 | 上颌窦提升工具 | - 适用于上颌后牙区的牙齿种植手术。 - 覆盖临床适用规格 |  |
| 4 | 成人骨缝扩弓器 | - 适用于上颌牙弓狭窄病例的骨性扩弓。 2、覆盖临床适用规格。 3.产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求 | 如需专用配套螺钉，请一并填报（钛钉需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求）。 |

附件1

耗材遴选项目